“地表水中氨氮、磷酸盐、硝酸盐和有机物（紫外法）的微流控监测技术”检测报告

| 序号 | 样品名称 | 检测项目 | 送检单位 | 检测机构 | 报告日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微流控氨氮-ISE在线自动监测仪、微流控硝酸盐氮在线自动监测仪、微流控磷酸盐在线自动监测仪、微流控紫外法有机物自动监测仪 | 外观、装配质量、系统功能、通讯功能、示值误差、定量下限、重复性、24h低浓度漂移、24h高浓度漂移、零点漂移、电压稳定性、低温试验、高温试验、恒定湿热试验 | 上海柏中观澈智能科技有限公司 | 河北省计量产品质量监督检验中心 | 2021年12月 |
| 2 | 地表水样 | 芯片实验室模块（磷酸盐、氨氮、硝酸盐、有机物 ）比对测试 | 上海柏中观澈智能科技有限公司 | 中国环境监测总站 | 2021年12月 |