“粉末载体诱导强化活性污泥技术”

综合评估结论
2025年7月，生态环境部环境发展中心受北京联合创业环保工程股份有限公司、海若斯（北京）环境科技有限公司、北京同创碧源水务科技发展有限公司、北京市昌平区水务局、北京燕龙排水有限公司委托，开展“粉末载体诱导强化活性污泥技术”评估，综合第三方测试报告、专家咨询等情况，形成如下综合评估结论：

该技术利用高比表面积、介孔粉末载体填料，强化生物处理单元，提高处理能力；通过创造特定的环境选择压，定向促进功能性菌群的生长；通过调控污泥沉降时间构建选择性压力环境，定向诱导微生物代谢途径重塑；通过对剩余污泥进行有效筛选，将活性和沉降性好的污泥作为回流污泥使用。技术适用于城镇污水处理厂的原位提标和扩容改造，以及有机工业废水处理。

2. 该技术符合城镇污水处理厂提标改造政策要求。向生化系统中投加一定量粉末载体，实现微生物的聚集，形成致密性高的活性污泥，增强污泥活性、改善污泥沉降性、提高生化池污泥浓度、优化微生物菌群结构。

3. 该技术已应用于北京市昌平区污水处理中心等。根据第三方检测结果，出水水质稳定达到北京市《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB 11/890-2012）中规定的新（改、扩）建污水处理厂京标Ａ排放标准。

  2025年11月4日
